SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na  dostawę  gazu  płynnego propan – butan  oraz  dzierżawę  zbiorników

I.  Nazwa  i adres  zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:   DOM  POMOCY  SPOŁECZNE  w JEDLANCE

Adres zamawiającego:    26 – 660  JEDLIŃSK ;     JEDLANKA 10

Tel/Faks:                             48 / 321 -30 – 26

Adres  strony internetowej : www.dpsjedlanka.pl

II. Tryb  udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony

1. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz  art. 39  Prawa zamówień publicznych.

2.  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

III.  Opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest  -  dostawa gazu propan – butan oraz dzierżawa zbiorników  naziemnych .

2.   Gaz wykorzystany będzie do zasilania kotłów : 2 kotły o mocy znamionowej 285 kW każdy, 1 kocioł  o mocy znamionowej 58,00 kW, 1 kocioł  o mocy znamionowej 110 k W, oraz urządzenia grzewcze na kuchni  (kuchnia  czteropalnikowa o mocy 18 kW, 2 kotły warzelne o mocy 8 kW każdy , taboret kuchenny o mocy 5kW, patelnia gazowa o mocy 12kW).

3. Oferowane paliwo winno być dostosowane do zasilania w/w kotłów i urządzeń kuchennych i gwarantować uzyskanie wydajności znamionowej przy eksploatacji oraz zgodne z Polską Normą PN-82/C-96000. Paliwo musi gwarantować możliwość pracy wszystkich urządzeń  równocześnie.

4. Przewidywana ilość zużycia paliwa w okresie dwóch lat wyniesie 335 000 litrów. Dostawy zamawiane będą wg potrzeb telefonicznie lub faksem z wyprzedzeniem do 2 dni od planowanej daty dostawy.

5. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt.

6. W ramach dostawy gazu płynnego propan – butan i dzierżawy zbiorników, dostawca zapewni serwis , obsługę techniczną , przeglądy i ciągłość użytkowania stacji zbiornikowych.

7. Dzierżawa zbiorników naziemnych do magazynowania paliwa (3 zbiorniki  o pojemności 6400 - 6700 l każdy) oraz urządzeń instalacji zbiornikowej ( odparowywacz o min. wydajności 100 kg/h, reduktory I i II stopnia , zawór między kołnierzowy DN25). Dokumentacja techniczna instalacji gazowej zewnętrznej  (zał. Nr 7).

8.  Przewiduje się , że zbiorniki oraz urządzenia będą dostarczone w ilości wskazanej w pkt.7 i standardzie zapewniającym  bezawaryjną , nieprzerywaną pracę kotłowni i instalacji doprowadzającej gaz do kotłów.

9.  Przygotowanie stacji gazowej ( zbiorników , urządzeń  instalacji) do dzierżawy oraz odbiór techniczny leży po stronie Wykonawcy. Termin wykonania usługi 21 dni od daty podpisania umowy.

10.  Zaproponowana  przez Wykonawcę cena musi uwzględnić także:

-  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób , badań i odbiorów  oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.

-  wykonanie  dokumentacji powykonawczej,

-  dokonanie  pełnego rozruchu  technologicznego  wraz  z przekazaniem  Zamawiającemu dokumentacji  rozruchowej( instrukcji obsługi).

11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą  przez Zamawiającego z ustanowionym  przedstawicielem  Wykonawcy.

13.  Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez  niego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

14. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia dostaw w sposób ciągły bez przerw powodujących zakłócenia pracy wymienionych punktów odbioru gazu oraz zapewnić ciągłość pracy kotłowni w okresie grzewczym.

15. W przypadku nie opróżnienia do końca zbiorników z gazem , Wykonawca odessie gaz ze zbiorników dotychczas używanych i zatankuje go do zbiorników nowo instalowanych.

16. Po wygaśnięciu umowy , Wykonawca dokona demontażu urządzeń i zbiorników gazowych na swój koszt. Demontaż zbiorników może nastąpić wyłącznie w momencie , gdy zapas gazu w zbiornikach zostanie wyczerpany. Przetankowanie gazu ze zbiorników dotychczas używanych do nowo posadowionych wykona nowy Wykonawca na swój koszt.

Zaleca się , aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie Domu , celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia , oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.   Koszt wizji miejsca wykonania zamówienia poniesie oferent.

Kody  Wspólnego Słownika Zamówień: kod  CPV       09.12.20.00-0

45.23.12.22-7

IV. Termin  wykonania  zamówienia

1. Zamawiający wymaga , aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie;

-   dostawa gazu do zainstalowanych zbiorników przez okres   24 miesięcy.

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają następujące warunki:

1.   posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ,                                                   jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Na  spełnienie w/w  warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- koncesję , zezwolenie  lub licencję, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

2.  posiadają  wiedzę  i doświadczenie,

-   wykaz dostaw wykonywanych  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , z podaniem ich rodzaju  i wartości , daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów  potwierdzających , że dostawy te zostały wykonane należycie.  Zamawiający wymaga wykazania minimum 2 dostaw o wartości brutto 15.000 zł każda , odpowiadających przedmiotowi zamówienia wg załącznika nr 4 . Warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców  występujących  wspólnie.

3.  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia-  wymagane jest przedstawienie przez Wykonawcę:

- wykazu pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia wraz  z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Wykonawca powinien dysponować cysterną do przewozu gazu o pojemności minimalnej 10 000l.

4.  na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- opłaconej  polisy , a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawcy , którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców , którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- Koncesję , zezwolenie lub licencję , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust .1 Prawa zamówień  publicznych (zał. Nr 2).

- Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust.1 Prawa zamówień publicznych ( zał. Nr 3).

- Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, wiedzy i doświadczenia wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykazania  minimum 2 dostaw o wartości brutto minimum 15 000 zł każda, odpowiadających przedmiotowi zamówienia (zał. Nr 4).

- Wykaz  pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Wykonawca powinien dysponować cysterną do przewozu o pojemności minimalnej 10 000l.

- Opłacona polisa , a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

B.   Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1)     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia , w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dla ustanowionego pełnomocnika.

2)   Oferta winna zawierać:  oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.( VI. Lit. A  ppkt.  1,2) -  dla każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć  w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem  „  za zgodność z oryginałem” w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń , wniosków:

Wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w pkt. I  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu (48) 321-30-26 W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty  w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić  o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:      p. Izabela Lorenc  -  dyr. DPS

p. Witold  Stasiołek   -   administrator

- Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-   Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert .

-  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego ( pkt.XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

-  Treść  zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,  którym  przekazano   specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia          bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz   zamieszczone na  stronie  internetowej               www.dpsjedlanka.pl

-  Nie udziela się żadnych ustnych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

-  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

5.  Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-  W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

-  Wprowadzone w ten sposób modyfikacje , uzupełnienia i ustalenia lub zmiany   przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację  istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej   www.dpsjedlanka.pl

-   Wszelkie modyfikacje , uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

-    Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

-   Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

-  Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej .

VIII.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

IX . Termin związania ofertą

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie , zawiadamiając o tym Zamawiającego.

X.  Opis sposobu przygotowania oferty

1.  Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej , w języku polskim ,czytelnie

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty , których mowa w treści specyfikacji.

6)  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały , zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.

9) Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a.  formularz ofertowo – cenowy

b. oświadczenie z art.22 Pzp.

c. oświadczenie o braku wykluczenia z art. 24 Pzp.

d. wykaz dostaw

e. wykaz pojazdów (cystern)

f. opłacona polisa

g.  koncesja, zezwolenie lub licencja na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

2.  Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (  konsorcja/spółki cywilne).

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)  Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność z wykonanie umowy.

5)  Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców , podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin , na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3.  Sposób zaadresowania oferty:

1)  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej , zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)  Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób  następujący:

„ Oferta na dostawę gazu  propan -  butan i dzierżawę zbiorników  nie otwierać przed   11.05.2015r, godz. 1010.

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy składać do dnia 11.05.2015r do godz. 1000   w siedzibie Zamawiającego -  budynek administracyjny  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance .

2) Wykonawca może , przed upływem terminu składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana , jak i wycofanie oferty wymagają  zachowania formy pisemnej.

3)  Oferty zostaną otwarte dnia 11.05.2015r o godz. 1010. w siedzibie Zamawiającego -  budynek  administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b)  podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Pzp.

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny

1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie nakłady ,jakie Wykonawca musi być ponieść w  związku  z realizacją zamówienia.

2) Cenę  należy podać  w złotych polskich , do dwóch miejsc po przecinku.

3) Cena dzierżawy nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy tj. 24 miesiące (z zastrzeżeniem pkt. XII. ppkt. 6).

4) Cena gazu płynnego LPG za jeden litr będzie ustalana na  początek poprzedzającego dostawę tygodnia (wtorek) na podstawie ostatniego notowania www.petrolnet.pl. W następujący sposób : cena średnia za tonę gazu propan-butan dzielona przez 1000 , następnie wynik dzielenia będzie dzielony   przez 1,78 (przelicznik Urzędu Celnego z kilograma na litr). Obliczona w ten sposób cena będzie pomniejszona dodatkowo o stały upust i będzie zmienna zależnie od warunków rynkowych.  Dostawca zobowiązuje się do udzielenia stałego upustu w wysokości - ………zł  (słownie :……………………………….zł) dla każdego litra dostarczonego gazu płynnego LPG , podanego w ofercie przetargowej i który to upust będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy.

Przykład wyliczenia ceny gazu korzystając z notowań  PETROLNET.PL

-śr. cena gazu propan – butan za tonę – 2732,86 zł/netto tona dzielona na 1000 kg.= 2,73kg/netto.

Przelicznik Urzędu Celnego z kg na litr = 1,78( czyli 1 kg=1,78 litra) czyli 2.73 kg/netto dzielone przez 1,78 (przelicznik) = 1,53zł/netto litr  - od tej kwoty  upust wielkości = ?

5) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w  formularzu ofertowo- cenowym stanowiący załącznik nr 1. Ilości zostały podane w oparciu o zużycie gazu w latach 2013 – 2014 r. i mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania Domu oraz warunków atmosferycznych. Ilości zostały podane w celu ułatwienia sporządzenia i skalkulowania oferty.   Cena za gaz winna być wyliczona – kolumna 2x7 , dla dzierżawy kolumna 8 równa jest kolumnie 7.

| Nazwa | Ilość w okresie trwania umowy/ czas trwania umowy | Średnia cena hurtowa netto wg portalu – petrolnet.pl z dnia 28.04.2015r. | Stały upust netto PLN/litr | Cena netto z upustem PLN/litr | Stawka % podatku VAT | Cena brutto zł/litr | Wartość zamówienia brutto - PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena netto za dzierżawę zbiorników |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena brutto za dzierżawę |  |
| Gaz płynny propan – butan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 335 000 litrów |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa zbiorników i urządzeń instalacji zbiornikowej | 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna cena brutto oferty |  |

XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty , wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą dla ceny gazu i dla ceny dzierżawy zbiorników:

-  cena gazu wraz z dostawą do zbiorników   + cena dzierżawy zbiorników wraz z kompletnym osprzętem                                                            -   waga  100 %

Kryterium I: cena brutto  za  gaz i dzierżawę

cena  minimalna

Cena    =         -----------------------------  X  100 pkt.  X waga procentowa kryterium

cena  badanej oferty

3   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i osiągnie  największą łączną liczbę punktów.

4    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty , które :

a). zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

b). nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

XIV.  Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby i adresy oraz  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne .

- terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

-  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

-  zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

5.   Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej :

-  w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty , jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

-  w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

-  w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

6.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę

7. W przypadku , gdy okaże się że Wykonawca , którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie  - Prawo zamówień publicznych (dział VI  Środki ochrony prawnej).

XVIII. Postanowienia końcowe

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg  określonych  zasad:

-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-  udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert , za pomocą urządzeń lub środków technicznych

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godz. pracy.

3.  Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem z zastrzeżeniem , że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób , w jaki mogą one być udostępnione.

4.  W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ  zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U.2008NR 188 poz.. 1154) oraz Kodeks Cywilny.

5.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.

1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.

2.  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty

5..  Zamawiający żąda wskazania przez  Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XIX.  Załączniki

- Formularz ofertowo- cenowy

- Oświadczenie z art.22

- Oświadczenie o braku wykluczenia

- Wykaz dostaw

- Wykaz pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Wykonawcy(cystern)

- Wzór umowy.

- Dokumentacja techniczna przyłącza

WYKONAWCA :                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

Sprawę prowadzi: