SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na  dostawę  gazu  płynnego propan – butan  oraz  dzierżawę  zbiorników

naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej

I.  Nazwa  i adres  zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:   DOM  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W JEDLANCE

Adres zamawiającego:    26 – 660  JEDLIŃSK ;     JEDLANKA 10

Tel/Faks:                             48 / 321 -30 – 26

Adres  strony internetowej :  www.jedlankadps.pl

Godziny pracy: 7.00-15.00

II. Tryb  udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1                    oraz  art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) ze zmianami zwana dalej ustawą „Pzp’’ , w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości poniżej wartości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

III.  Opis przedmiotu zamówienia

1.   Przedmiotem zamówienia jest  -  dostawa gazu płynnego propan – butan oraz dzierżawa zbiorników  naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej.

2.   Gaz wykorzystany będzie do zasilania kotłów : 2 kotły  o mocy znamionowej 285 kW każdy, 1 kocioł o mocy znamionowej 58,00 kW, 1 kocioł  o mocy znamionowej 110 k W, oraz urządzenia grzewcze na kuchni  (kuchnia  sześciopalnikowa o mocy 24 KW, 2 kotły warzelne, o mocy 8 KW każdy .taboret kuchenny o mocy 5 KW , patelnia gazowa o mocy 12 KW).

3. Oferowane paliwo winno być dostosowane do zasilania w/w kotłów i urządzeń kuchennych       i gwarantować uzyskanie wydajności znamionowej przy eksploatacji. Paliwo musi gwarantować pracę wszystkich urządzeń równocześnie.

Standard jakościowy: zgodność z Polską Normą PN-82/C-96000.

4. Przewidywana ilość zużycia paliwa w okresie dwóch lat wyniesie 353 000 litrów. Dostawy zamawiane będą wg potrzeb telefonicznie lub faksem z wyprzedzeniem do 2 dni od planowanej daty dostawy.

5. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy i na jego koszt.

6. W ramach dostawy gazu płynnego propan – butan i dzierżawy zbiorników, dostawca zapewni serwis , obsługę techniczną , przeglądy i ciągłość użytkowania stacji zbiornikowych na własny koszt.

7. Zamawiający wydzierżawia zbiorniki naziemne do magazynowania paliwa:  (3 zbiorniki                         o pojemności 6400 - 6700 l każdy) oraz urządzenia instalacji zbiornikowej ( odparowywacz o min. wydajności 100 kg/h, reduktory I i II stopnia , zawór między kołnierzowy DN25)

8.  Wymaga się , aby zbiorniki oraz urządzenia były dostarczone w ilości wskazanej w pkt.7                      i standardzie zapewniającym bezawaryjną, nieprzerywaną pracę kotłowni i instalacji doprowadzającej gaz do kotłów.

9.  Przygotowanie stacji gazowej ( zbiorników , urządzeń  instalacji) do dzierżawy oraz odbiór techniczny leży po stronie Wykonawcy. Termin wykonania tych czynności nie może przekroczyć 21 dni od daty podpisania umowy.

10.  Zaproponowana  przez Wykonawcę cena musi uwzględnić także:

-  zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób , badań i odbiorów  oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.

-  wykonanie  dokumentacji powykonawczej,

-  dokonanie  pełnego rozruchu  technologicznego  wraz  z przekazaniem  Zamawiającemu dokumentacji  rozruchowej( instrukcji obsługi).

11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

12. Ustalenia dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą  przez Zamawiającego               z ustanowionym  przedstawicielem  Wykonawcy.

13. Wykonawca ponosi w pełnym zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez  niego podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

14. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia dostaw           w sposób ciągły, bez przerw powodujących zakłócenia pracy wymienionych punktów odbioru gazu, oraz zapewnić ciągłość pracy kotłowni w okresie grzewczym.

15. W przypadku nie opróżnienia do końca zbiorników z gazem, Wykonawca odessie gaz ze zbiorników dotychczas używanych i zatankuje go do zbiorników nowo instalowanych.

16. Po wygaśnięciu umowy, Wykonawca dokona demontażu urządzeń i zbiorników gazowych na swój koszt. Demontaż zbiorników może nastąpić wyłącznie w momencie , gdy zapas gazu                    w zbiornikach zostanie wyczerpany. Przetankowanie gazu ze zbiorników dotychczas używanych do nowo posadowionych wykona nowy Wykonawca na swój koszt.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie Domu, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia, oraz celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.   Koszt wizji miejsca wykonania zamówienia ponosi oferent.

Kody  Wspólnego Słownika Zamówień: kod  CPV                                                                                       09.12.20.00-0 – propan butan

45.23.12.22-7- roboty w zakresie zbiorników gazu

IV. Termin  wykonania  zamówienia

1. Zamawiający wymaga , aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie:

- dostawa gazu do zainstalowanych zbiorników przez okres  24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Okres wykonania umowy może ulec zmianie, ze względu na możliwość podłączenia Domu Pomocy Społecznej w Jedlance do sieci gazu ziemnego. Wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu skrócenia okresu umownego są wykluczone.

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

      - O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają  warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                   o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku – posiadania koncesji

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Określenie warunków:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku – posiadania polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej,

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej.

Określenie warunków:

Zamawiający uzna spełnienie warunku, dotyczącego zdolności zawodowej, jeżeli:

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 dostawy o wartości brutto 15.000 zł każda , odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia wg załącznika nr 4 . Warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców  występujących  wspólnie.

- Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdami oraz cysterną do przewozu gazu o pojemności minimalnej 10 000l.  Cysterna musi  posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (świadectwo ADR) oraz protokoły             z badań zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych, zainstalowanych na tym pojeździe, wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Wykonawcy , którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu                       o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  (zał. Nr 1)

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2

- Koncesję na prowadzenie działalności objętej zamówieniem publicznym, której obowiązek posiadania wynika z art.32 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r, prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755)

- Ważną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej                                      z przedmiotem zamówienia na okres realizacji zamówienia, a w przypadku jej braku dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  działalności związanej z przedmiotem zamówienia                   w okresie jego realizacji.

- Wykaz dostaw (z referencjami) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,                    z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga wykazania minimum 2 dostaw o wartości brutto minimum 15 000 zł każda, odpowiadających przedmiotowi zamówienia (zał. Nr 3).

- Wykaz pojazdów niezbędnych  do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Wykonawca powinien dysponować cysterną do przewozu                      o pojemności minimalnej 10 000l. Cysterna musi  posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu pojazdów niebezpiecznych (świadectwo ADR ) oraz protokoły                     z badań zbiorników do przewozu materiałów niebezpiecznych zainstalowanych na tym pojeździe wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i postępowania w okolicznościach                    o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy ,,Pzp”, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr. 5).Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody , że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza przekazywania oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, o których mowa powyżej poprzez środki komunikacji elektronicznej.

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy – w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Dokumenty składane w związku z powoływaniem się na zasoby innych podmiotów (jeżeli dotyczy):

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                        w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który powołuje się na zdolności zawodowe innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania przez Wykonawcę, w zakresie,              w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio oświadczenia na drukach, o których mowa w punkcie VI A ppkt 1. I 2. SIWZ.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, o którym mowa wyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.3

B.   Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1)     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia , w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy dla ustanowionego pełnomocnika.

2)   Oferta winna zawierać:  oświadczenia i dokumenty opisane w punkcie VI A  ppkt  1 i 2 -  dla każdego partnera z osobna , pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć  w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem  „za zgodność z oryginałem” w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń , wniosków:

Wszelkie oświadczenia , wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany w pkt. I  niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu (48) 321-30-26 lub e-mail: kontakt@jedlankadps.pl  W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu .e-maila oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty  w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić  o ponowne ich przesłanie za pomocą innego                        z wymienionych w SIWZ sposobów.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:      p. Jacek Kowalski  - p.o.  dyr. DPS

p. Wojciech  Wójcik   -    administrator

- Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-   Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert .

-  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego ( pkt.XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

-  Treść  zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,  którym  przekazano   specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia                              bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz   zamieszczone na  stronie  internetowej                            www. jedlankadps.pl

-  Nie udziela się żadnych ustnych informacji , wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

-  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

5.  Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

-  W  uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

-  Wprowadzone w ten sposób modyfikacje , uzupełnienia i ustalenia lub zmiany   przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację  istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej   www.jedlankadps.pl.

-   Wszelkie modyfikacje , uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

-    Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian    w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

-   Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art.12a ust. 1 lub 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych.

-  Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej .

VIII.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium .

IX . Termin związania ofertą

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie , zawiadamiając o tym Zamawiającego.

X.  Opis sposobu przygotowania oferty

1.  Przygotowanie oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej , w języku polskim ,czytelnie (na maszynie do pisania , komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką).

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty , których mowa w treści specyfikacji.

6)  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego załącznikami, zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Ewentualne poprawki w treści oferty( w tym w załącznikach do oferty) muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą ofertę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo-w przeciwnym wypadku powyższe czynności nie będą uwzględniane.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały , zapobiegający możliwości             de kompletacji zawartości oferty.

9) Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a.  formularz ofertowo – cenowy

b. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

c. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

d. wykaz dostaw

e. wykaz pojazdów ( cystern)

f. poświadczony odpis opłaconej polisy ubezpieczeniowej

g. poświadczony odpis  koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie objętym zamówieniem publicznym.

2.  Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (  konsorcja/spółki cywilne).

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)  Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                 o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,                       a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)  Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność z wykonanie umowy.

5)  Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców , podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin , na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3.  Sposób zaadresowania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej , zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)  Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób  następujący:

„ Oferta na dostawę gazu płynnego propan -  butan oraz dzierżawę zbiorników naziemnych                   i urządzeń instalacji zbiornikowej ”  nie otwierać przed   29.08.2019 r., godz. 1010.

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1) Oferty należy składać do dnia 29.08.2019 r. do godz. 1000   w siedzibie Zamawiającego -  budynek administracyjny  Domu Pomocy Społecznej w Jedlance .

2) Wykonawca może , przed upływem terminu składania ofert , zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana , jak i wycofanie oferty wymagają  zachowania formy pisemnej.

3)  Oferty zostaną otwarte dnia 29.08.2019 r. o godz. 1010. w siedzibie Zamawiającego -  budynek  administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.

a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

b)  podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane ustawą Pzp.

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny

1) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie nakłady ,jakie Wykonawca musi być ponieść                             w  związku  z realizacją zamówienia.

2) Cenę  należy podać  w złotych polskich , do dwóch miejsc po przecinku.

3) Cena dzierżawy nie ulegnie zmianie przez okres realizacji umowy tj. 24 miesiące.

4) Cena gazu płynnego LPG za jeden litr będzie ustalana na  początek poprzedzającego dostawę tygodnia (wtorek) na podstawie ostatniego notowania www.petrolnet.pl. będzie zmienna zależnie od warunków rynkowych oraz nie przekroczy cen średnich hurtowych gazu publikowanych na wspomnianej wcześniej stronie internetowej.  Dostawca zobowiązuje się do udzielenia stałego upustu w wysokości - ………zł  (słownie :……………………………….zł) dla każdego litra dostarczonego gazu płynnego LPG , podanego w ofercie przetargowej i który to upust będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy.

Przykład wyliczenia ceny gazu korzystając z notowań PETROLNET.PL

-średnia cena gazu propan-butan za tonę – 2464,61 zł/netto tona dzielona na 1000 kg = 2,47 kg / netto .Przelicznik Urzędu Celnego z kg na litr = 1.78 (czyli 1 kg = 1.78 litra) czyli 2.47 kg netto dzielone przez 1.78 (przelicznik) = 1,39 zł/netto litr – od tej kwoty upust w wielkości = ?

5) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w  formularzu ofertowo- cenowym stanowiący załącznik nr 6. Ilości zostały podane w oparciu o zużycie gazu w latach                2016 – 2018 r. i mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania Domu oraz warunków atmosferycznych. Ilości zostały podane w celu ułatwienia sporządzenia i skalkulowania oferty.   Cena za gaz winna być wyliczona – kolumna 2x7 , dla dzierżawy kolumna 8 równa jest kolumnie 7.

| Nazwa | Ilość w okresie trwania umowy/ czas trwania umowy | Średnia cena hurtowa netto wg portalu – petrolnet.pl z dnia 30.07.2019r. | Stały upust netto PLN/litr | Cena netto z upustem PLN/litr | Stawka % podatku VAT | Cena brutto zł/litr | Wartość zamówienia brutto - PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cena netto za dzierżawę zbiorników |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cena brutto za dzierżawę |  |
| Gaz płynny propan – butan | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 353 000 litrów |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa zbiorników i urządzeń instalacji zbiornikowej | 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| Łączna cena brutto oferty |  |

XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty , wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą dla ceny gazu i dla ceny dzierżawy zbiorników:

-  cena gazu wraz z dostawą do zbiorników   + cena dzierżawy zbiorników wraz z kompletnym osprzętem                                                            -   waga  100 %

Kryterium I: cena brutto  za  gaz i dzierżawę

cena  minimalna

Cena    =         -----------------------------  X  100 pkt.  X waga procentowa kryterium

cena  badanej oferty

3   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i osiągnie  największą łączną liczbę punktów.

4    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty , które :

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

XIV.  Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru,             a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska wykonawców, siedziby i adresy oraz  punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne .

- terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2, ustawy ,,Pzp ”po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

-  zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

- zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń.

5.   Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej :

-  w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty ,   jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

-  w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

-  w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

6.  O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę

7. W przypadku , gdy okaże się że Wykonawca , którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne umowy, uprawnienia, koncesje umożliwiające należyte wykonanie umowy.

- Zamawiający zastrzega prawo żądania od Wykonawcy(na każdym etapie realizacji umowy) złożenia dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zdolność do należytego wykonania przedmiotów umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi (załącznik nr 7).

XVII. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społeczne                  z siedzibą w Jedlance 10, 26-660 Jedlińsk.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt.iod@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania                           o udzielenie zamówienia publicznego Oferta na dostawę gazu płynnego propan -  butan oraz dzierżawę zbiorników naziemnych i urządzeń instalacji zbiornikowej

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli miał lub ma interes w uzyskaniu danego zamówienia , oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy ,,Pzp” (t .j. z 2018r. Dz. U. poz. 1869 z póżn. zm.).

XIX. Postanowienia końcowe

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów  stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ,art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. (t. j. Dz. U . Nr 153 poz.1503 z 2003r. z póżn. zm.). zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.   Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg  określonych  zasad:

-  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

-  udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert , za pomocą                                             urządzeń lub środków technicznych

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godz. pracy.

3.  Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem z zastrzeżeniem , że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób , w jaki mogą one być udostępnione.

4.  Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz inne akty

prawne mające wpływ na należyte wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

5.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub częściowych.

7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

9.  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru oferty

10. Zamawiający żąda wskazania przez  Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podanie firmy podwykonawcy

XX.  Załączniki

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zał. Nr 1

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zał. Nr 2

- Wykaz dostaw zał. Nr 3

- Wykaz pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Wykonawcy(cystern) zał. Nr 4

- Przynależność do grupy kapitałowej zał. Nr 5

- Formularz ofertowo- cenowy zał. Nr.  6

- Wzór umowy zał. Nr. 7

WYKONAWCA                                                             ZAMAWIAJĄCY