|  |
| --- |
| **Dom Pomocy Społecznej w Jedlance****Jedlanka 10****26–660 Jedlińsk****e-mail:****kontakt@jedlankadps.pl** |

Znak sprawy: DPS.A.271.03.2021 Jedlanka, dnia 26.02.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE** o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu propan-butan na gaz ziemny wg podanego zestawienia oraz wymiana A S B instalacji gazowej z gazu propan-butan na gaz ziemny dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, w zadaniu pod nazwą „ Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka ”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Palnik 1** | **Kocioł 1** |
| **Typ**  | RS28 | **Typ**  | VITOPLEX 100 |
| **Nr fabryczny** | 02421000261 | **Nr fabryczny** | 7324732100214 105 |
| **Moc** | 81-325 kW | **Moc** | 285 kW |
| **Paliwo**  | LPG | **Paliwo**  |  |
|  **Palnik 2** |  **Kocioł 2** |
| **Typ**  | RS28 | **Typ**  | VITOPLEX 100 |
| **Nr fabryczny** | 02421000263 | **Nr fabryczny** | 7324732100214 105 |
| **Moc** | 81-325 kW | **Moc** | 285 kW |
| **Paliwo** | LPG | **Paliwo**  |  |
|  **Palnik 3** | **Kocioł 3** |
| **Typ**  | RG20-F | **Typ**  | LOGANO G 215 |
| **Nr fabryczny** | 101929 | **Nr fabryczny** | 2530-109-000075-63038256 |
| **Moc** | 48-58 kW | **Moc** | 48-58kW |
| **Paliwo**  | LPG | **Paliwo**  |  |
| **Palnik 4** | **Kocioł 4** |
| **Typ**  | HM101 | **Typ**  | ACV HM 101 |
| **Nr fabryczny** |  | **Nr fabryczny** | 08/0002279 |
| **Moc** |  | **Moc** | 25 kW |
| **Paliwo** | LPG | **Paliwo** | LPG |

1. **Termin realizacji zamówienia:**

**60** dni od daty podpisania umowy

1. **Okres gwarancji:**

na urządzenia **24** miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace **24** miesięcy od daty odbioru końcowego.

1. **Warunki płatności:**

Wykonawca wystawi fakturę w ciągu **7** dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do **14** dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

1. **Kryteria wyboru ofert:**

Podstawąwyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień. Cena określona w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

* Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji lokalnej budynków kotłowni i zapoznania się z materiałami źródłowymi.
* Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 01.03.2021–02.03.2021 roku w godzinach 7:30 - 14:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 **6**. **Miejsce i termin składania ofert:**

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: **kontakt@jedlankadps.pl****,** do dnia 03.03.2021 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

 **7. Kontakt:**

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel. 48 32-13-026 wew. 26

1. **Uwagi końcowe:**
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
* Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy

z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. **10.** Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

**11.** Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

 **Ochrona Danych Osobowych**

 **1**.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jedlance z siedzibą pod adresem: Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-026, **e-mail :** **kontakt@jedlankadps.pl**

**2.**W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować si

z Inspektorem Ochrony Danych , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

 **3**.Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku z zapytaniem ofertowym.

**4.**Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych. **5**.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. **6**.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

**7**.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

**8.**Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

Załączniki: Dyrektor

1. Formularz ofertowy Jacek Kowalski